## Erläuterungen Radioonkologie
Erläuterungen zum neuen Arbeitsblatt für die personelle Bedarfsplanung für MP, Technik, IT in Radioonkologien
Der ÖGMP Vorstand hat beschlossen, das 2018 erstellte Bedarfsplanungsblatt entsprechend den technischen Änderungen und Anforderungen an Medizinphysiker*innen neu zu erstellen.
Die Berechnungsparameter wurden in Anlehnung an die IAEA erstellt.
Der vorliegende Reiter (ÖGMP Radioonkologie Bedarfsplan) dient als erste Berechnungsliste, mittels derer der MP-Bedarf abgeschätzt werden soll.
Befüllung:
Bitte in die grünen Kästchen in der Spalte (Eingabe) die entsprechenden Daten eingeben.
Sollte man (alte) Geräte verwenden, deren technischer Aufwand deutlich von den aufgebotenen Stunden der Berechnung abweicht, können auch angepasste Zahlen verwendet werden, die das Stundenmaß der Tätigkeit abbilden.
Beurteilung der Abteilungsgrößen: klein-mittel-groß | Eingabefaktor:
klein: (Linacs 1-3 ohne Brachy) | 1
mittel: (Linacs 4-5) | 2
groß: (Linacs >5) | 3
groß: (Linacs >4 + (Brachy oder IORT)) | 3
Bei seltener vorkommenden Tätigkeiten (z.B. Abnahmeprüfung, Gerätespezifikation, ...) geben Sie bitte den mehrjährigen Durchschnitt ein, also z.B. 0.33, wenn durchschnittlich alle 3 Jahre ein Großgerät in Betrieb genommen wird.
Bei geräteabhängigen Faktoren setzen Sie bitte auch anteilsmäßig reduzierte Faktoren nach Ihrer Einschätzung ein. z.B.: Planungssystem, gesamter Funktionsumfang: Faktor = 1; Planungssystem mit eingeschränktem Funktionsumfang (z.B. Stereotaxie, Brachy): Faktor = 0.6 (nach eigener, begründeter Einschätzung des Anwenders).

## Erläuterungen NUK Radiologie
Erläuterungen zu den Arbeitsblättern für die personelle Bedarfsplanung für Medizinphysiker*innen für Nuklearmedizin und für diagnostische und interventionelle Radiologie
Die Berechnungsparameter wurden in Anlehnung an die IAEA erstellt ( IAEA 2018 Human Health Report 15).
Die Bereiche Nuklearmedizin und Radiologie werden getrennt dargestellt.
Bitte darauf achten, dass keine Doppelbefüllung von Tätigkeiten erfolgt (vor allem bei den dienstleistungsbezogenen und ausbildungsbezogenen Faktoren).
Synergieeffekte für größere Einrichtungen: Ab einer berechneten Anzahl von mehr als 4 MPs kann die darüber hinaus gehende Personenzahl mit einem Faktor von etwa 0,6 bis 0,8 gewichtet werden.
Andere Berufsgruppen:
Angenommener Personalschlüssel: ca. 1:1, das heißt 1 Techniker*in / IT-Spezialist*in pro MP
Befüllung:
Bitte in die grünen Kästchen in der Spalte (Eingabe Klinik) die entsprechenden Daten eingeben.
Jahresarbeitszeit: Der Vorgabewert von 1611 Stunden kann erforderlichenfalls modifizert werden (durch Überschreiben).
Sollte man (alte) Geräte verwenden, deren technischer Aufwand deutlich von den aufgebotenen Stunden der Berechnung abweicht, können auch angepasst Zahlen verwendet werden, die das Stundenmaß der Tätigkeit abbilden.
Bei seltener vorkommenden Tätigkeiten (z.B. Abnahmeprüfung, Gerätespezifikation, …) geben Sie bitte den mehrjährigen Durchschnitt ein, also z.B. 0.33, wenn durchschnittlich alle 3 Jahre ein Großgerät in Betrieb genommen wird.
Ggf. könnte eine Mittelung über 10 Jahre sinnvoll sein (= Schätzung).
Bei geräteabhängigen Faktoren setzen Sie bitte auch anteilsmäßig reduzierte Faktoren nach Ihrer Einschätzung ein, wenn z.B. andere Berufsgruppen Teile von Tätigkeiten durchführen.
MP: Medizinphysiker*in
weitere Informationen: Begleittext MP Bedarfsplanung

## ÖGMP Radioonkologie
ÖGMP-Empfehlungen zum Personalbedarf von Medizinphysiker*innen 2026 | [11 empty] | #VALUE!
Radioonkologie |  |  | Medizinphysiker*innen |  |  | Techniker*innen |  |  | IT
Klinik/Institut: |  | Eingabe | MP Stunden | Parameter MP | MP Vollzeit | Technik Stunden | Parameter Technik | Techniker*innen Vollzeit | IT Stunden | Parameter IT | IT
| Jahresarbeitszeit in Stunden/MP | 1611 |  |  | FTE |  |  | FTE |  |  | FTE | Jahresarbeitszeit in Stunden pro MP. 1611 = (250 Arbeitstage - 10 Krankenstandstage - 28 Urlaubstage)*38 Stunden / 5Arbeitstage, ggf. anpassen
Personalempfehlung | Einheit |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Erläuterung
Geräteabhängige Faktoren |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Linearbeschleuniger Anlagen |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Linearbeschleuniger Anlagen | Anzahl der MV Geräte |  | 600 | 0.37244 | 0 | 470 | 0.29174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtanzahl der Linearbeschleuniger, Cyberknife
davon stereotaxiefähige Geräte | Anzahl |  | 402 | 0.24953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Linearbeschleuniger, die aufgrund ihrer mechanischen/geomerischen Genauigkeit kleinvolumige Hochpräzisions-RT ermöglichen und als solche einsatzbar sind
davon adaptive Geräte | Anzahl |  | 402 | 0.24953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Linearbschleuniger, die on-line adaptive Radiotherapie ermöglichen und als solche einsetzbar sind
Subsysteme zu Bestrahlungsanlagen |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Planungssysteme (Teletherapie und andere Therapiegeräte) | Anzahl der Systeme |  | 490 | 0.30416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.031037 | 0 | Anzahl der Therapieplanungssysteme (Teletherapie und Brachytherapie). Für CT basierte Sofware Lösungen für unabhängige Dosisberechung inkl Gamma-Index und DVH Analyse kann ein Faktor von 0.5 addiert werden.
inverse Option bei Planungssytemen | Anzahl der Systeme |  | 110 | 0.068281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Planungssysteme, die über zusätzliche Inverse Module verfügen
CT Simulatoren | Anzahl |  | 136 | 0.08442 | 0 | 68 | 0.04221 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der CT-Simulatoren. Planungs-Spiral CT Geräte haben den Faktor 1. Für Stand-alone C-Arm Systeme (z.B. für die Brachytherapie) kann ein Faktor von 0.5 verwendet werden.
integrierte IGRT Systeme | Anzahl der Systeme |  | 138 | 0.085661 | 0 | 112.5 | 0.069832 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der im Thereapieraum befindlichen röntgenbasierten Systeme für die Bildgeführte Radiotherapie (kV Bildgebung + CBCT, Exactrac). Addition eines raumfesten (z.B. ExacTrack, X-ray) und gantryfixierten (übliche Cone Beam CT) Systems in einem Therapieraum möglich
Gating/Trackingsysteme | Anzahl |  | 114 | 0.070764 | 0 | 50 | 0.031037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Systeme für zeitaufgelöste / 4D Radiotherapie mittles Tracking, Gating oder Tiefer Inspiration, zB. Anzahl der Oberflächenscanner an Linac, CT, Therapievorbereitungsraum (falls vorhanden) (zB. Spirometrie, optische Syteme..)
MR-Simulator | Anzahl |  | 229 | 0.14215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der vorort MRT Scanner für die Bestrahlungsplanung
Ultraschalleinheit | Anzahl |  | 3 | 0.0018622 | 0 | 0.5 | 0.00031037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Ultraschalleinheiten
Weitere Therapiegeräte |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Orthovolt | Anzahl |  | 183 | 0.11359 | 0 | 60 | 0.037244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Röntgentherapieanlagen
Brachytherapie | Anzahl (Anlagen+Seeds) |  | 229 | 0.14215 | 0 | 10 | 0.0062073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Afterloader Anlagen. Bei der Verwendung von Seeds für permanent Implantationen können diese als System mit Faktor = 1 addiert werden.
Gammaknife | Anzahl |  | 481 | 0.29857 | 0 | 20 | 0.012415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Gamma-Knife Anlagen
IORT | Anzahl |  | 402 | 0.24953 | 0 | 20 | 0.012415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Anlagen (Linearbeschleuniger=1, Röntgentherapie oder Afterlaoder= 0.5)
Hyperthermie | Anzahl |  | 100 | 0.062073 | 0 | 2 | 0.0012415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Hyperthermie Anlagen (Tiefentherapie=1, Oberflächentherapie= 0.2)
Patient*innenabhängige Faktoren |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Plan QA | Anzahl der Pläne |  | 0.5 | 0.00031037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ist ein gemittelter Wert, der sowohl einer rein rechnerischen Planüberprüfung, als auch einer messtechnischen Überprüfung entspricht. Die angegebene Zeit stellt eine Mischung aus 90%iger rechnerischer Überprüfung und 10% Messung dar. Ein Bestrahlungsplan kann auch mehrere Zielvolumina enthalten, aber nur ein Isozentrum (gilt für Teletherapie)
In vivo Dosimetrie | Anzahl der Fraktionen |  | 0.5 | 0.00031037 | 0 | 1 | 0.00062073 | 0 | 0 | 0 | 0 | TLD, Dioden (zB. Bei TBI, Ganzhaut, Schrittmacher..)
Bestrahlungsplan mit Standardtechnik Basis 3h | Anzahl der Pläne |  | 3 | 0.0018622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alle Bestrahlungstechniken, die eine standardisierte Abfolge haben und Verschreibungsdosen < gleich 5.5 Gy. Sowohl 3D als auch VMAT/IMRT. Bsp: Mamma, Prostata, HNO, Becken, Knochenmetastasen; Brachytherapie komplex: Cervix, Prostata. Nur von MP gerechnete.
Bestrahlungsplan mit Spezialtechnik Basis 6h | Anzahl der Pläne |  | 6 | 0.0037244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestrahlungstechniken, die Dosisverschreibungen über 5.5 Gy haben mit kleinen Margins. Bsp: SRS, SBRT. Weiters komplexe Bestrahlungstechniken (Craniospinale, Ganzhaut. Adaptiv…). Nur von MP gerechnete.
Bestrahlungsplan für Brachytherapie Basis 2h | Anzahl der Pläne |  | 2 | 0.0012415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alle Bestrahlungspläne, die vom MP auf einem individuellen Bilddatensatz gerechnet wurde. Nur von MP gerechnete.
erforderliche Anwesenheit am Bestrahlungsgerät je Patient*in | Anzahl der Patient*innen |  | 0.5 | 0.00031037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mittlere Zeit, die am Beschleuniger die Überwachung einer komplexen Technik, Einstellung oder die Beiziehung eines MP erfordert. Inklusive Orthovolt und Brachytherapie
Strahlenschutzbezogene Faktoren und Gerätesicherheit |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Abteilungsspezifische Faktoren | Abteilungsgröße: klein-mittel-groß |  | 14 | 0.0086903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieser Faktor umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Strahlenschutz, die im weiteren nicht explizit aufgelistet sind. Hier ist nur der Faktor zur Beschreibung der Abteilungsgröße einzugeben. (§61 Vorbereitung, Arbeitsanweisungen…)
MR Sicherheit | Anzahl der Geräte |  | 229 | 0.14215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sicherheitsmaßnahmen für MR-Geräte an der Abteilung. (Sicherheitstraining und Unterweisungen…)
Administration und Überprüfung der Personendosimetrie | Anzahl der überwachten Mitarbeiter*innen |  | 0.166 | 0.00010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aufgaben im Zusammenhang mit der regelmäßigen Kontrolle und Bewertung der Dosimeterauswertungen.
Bewertung komplexer Strahlenexpositionsvorfälle, sowie Risikoberwertung | Zahl der Fälle |  | 8 | 0.0049659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maßnahmen zur Analyse und Dokumentation einer (potentiellen oder tatsächlichen) unbeabsichtigten Strahlenexposition, wie z.B. Nachberechnung im TPS, Simulation am Phantom, Erstellung von Kompensationsplänen etc.; Fetaldosis - betrifft Personal und Patient*innen
Dienstleistungsbezogene Faktoren |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Administration | Abteilungsgröße: klein-mittel-groß |  | 670 | 0.41589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administrationsaufgaben wie z.B. Besprechungen, Dienstplanung, Personalführung etc.; pauschal abgerechnet über die Abteilungsgröße
Qualitätsmanagement QM /Risikomanagement RM | Faktor: QM+RM=2, RM=1 |  | 300 | 0.18622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.062073 | 0 | Bei aufrechtem QM-System oder RM-System = 1, QM und RM = 2, sofern MP maßgeblich an der Umsetzung von QM/RM beteiligt sind;
Gerätespezifikation und Bewertung | Zahl der Beschaffungen/ pro Jahr (Mittelwert über 10 Jahre) |  | 336 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitwirkung am Beschaffungsprozess (Spezifikation, Ausschreibung, Bewertung und Vergabe); Richtwerte: Linac, HDR, CT: Faktor = 1; Orthovolt, raumfeste IGRT Systeme: Faktor = 0.3 - Zeitauwand nach Ermessen
Abnahmeprüfung / Teilabnahmeprüfung | Zahl der Prüfungen/pro Jahr (Mittelwert) |  | 100 | 0.062073 | 0 | 200 | 0.12415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vollständige Abnahmeprüfungen: Faktor = 1; Teilabnahmeprüfungen entsprechend kleiner, z.B. Faktor = 0.5 (gilt für Großgeräte und Planungssysteme)
Strahlenschutzberatung für Neuinstallationen | Zahl der Installationen/ pro Jahr (Mittelwert über 10 Jahre) |  | 100 | 0.062073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitwirkung bei der Umsetzung der strahlenschutzrechtlichen Aufgaben für Errichtung und Betrieb (Großgeräte)
Implementierung neuer Techniken | Zahl der Techniken/ pro Jahr |  | 200 | 0.12415 | 0 | 10 | 0.0062073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementierung (Konzept, Schulung, QA, RM etc) einer neuen Behandlungstechnik, wie z.B. Faktor für Stereotaxie, SBRT, oART =1, 4DCT, IGRT = 0.5
Betreuung Dosimetrieausstattung | Abteilungsgröße: klein-mittel-groß |  | 125 | 0.077592 | 0 | 37.5 | 0.023277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maßnahmen zur Beschaffung und Instandhaltung der Dosimetrieausstattung (Eichung, Austausch, Funktionskontrolle etc.); pauschal abgerechnet über die Abteilungsgröße
Onkologie- Infomationssystem | Abteilungsgröße: klein-mittel-groß |  | 100 | 0.062073 | 0 | 50 | 0.031037 | 0 | 450 | 0.27933 | 0 | Maßnahmen zur Betreuung von ROKIS (Konfiguration, Userverwaltung, Upgrades, Schulungen, Funktionsprüfungen etc.), pauschal abgerechnet über die Abteilungsgröße
Software/IT | Zahl der zu betreuenden Softwaresysteme |  | 50 | 0.031037 | 0 | 75 | 0.046555 | 0 | 150 | 0.09311 | 0 | Maßnahmen zu Betreuung der therapieassoziierten IT-Systeme (Autoconturierung, e-PROM, QA-Datenbanken etc.): Beschaffung, Konfiguration, Schulung, Nutzerverwaltung, Upgrades, Qualitätskontrollen etc.
Ausbildungsbezogene Faktoren |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Erforderliche berufliche Fortbildung pro MP | Anzahl der MP |  | 30 | 0.018622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unter der Annahme von 30 Stunden pro Jahr, die durch Teilnahme an Kongressen, Workshops… erbracht werden (=150h in 5 Jahren)
Fortbildungen pro MP | Anzahl der MP |  | 30 | 0.018622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | weitere Fortbildungsmaßnahmen pro MP (z.B. Brandschutz, in House Training, Strahlenschutz, Hygiene, Einschulungen, Notfallübungen), inklusive Auszubildende
Durchführung von Schulungen | Zahl der Stunden (alle MP zusammen) |  | 2 | 0.0012415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schulung von Gesundheitsfachkräften (einschließlich Durchführung und Vorbereitung) z.B: für Strahlenschutz, Einführung neuer Geräte, neuer Techniken…, inklusive Auszubildende
Ausbildung zur/zum MP | Zahl der Auszubildenden |  | 200 | 0.12415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ÖGMP Nuklearmedizin
ÖGMP-Empfehlungen zum Personalbedarf von Medizinphysiker*innen 2026 | [6 empty] | #VALUE!
Nuklearmedizin
Klinik/Institut: |  | Eingabe | MP Stunden | Parameter | MP Vollzeit | Anmerkungen
| Jahresarbeitszeit in Stunden/MP | 1611 |  |  | FTE | Jahresarbeitszeit in Stunden pro MP. 1611 = (250 Arbeitstage - 10 Krankenstandstage - 28 Urlaubstage)*38 Stunden / 5 Arbeitstage, ggf. anpassen
Personalempfehlung | Einheit |  |  |  | 0 | Erläuterung
Geräteabhängige Faktoren |  |  |  |  | 0
Planare Gammakamera | Anzahl |  | 35.2 | 0.02185 | 0 | —
SPECT-Systeme | Anzahl |  | 105.6 | 0.065549 | 0 | —
SPECT/CT oder PET/CT | Anzahl |  | 176 | 0.10925 | 0 | Gilt für das gesamte System, einschließlich CT inkl. Qualitätskontrolle der zugehörigen Bildanzeigegeräte.
PET/MR | Anzahl |  | 176 | 0.10925 | 0 | Sicherheitsaspekte der MR sind nicht enthalten. Beinhaltet die Qualitätskontrolle der zugehörigen Bildanzeigegeräte.
Zyklotron | Anzahl |  | 880 | 0.54624 | 0 | Beinhaltet medizinphysikalische Aufgaben im Zusammenhang mit der Radio-pharmazie der betreuten Abteilungen. Anpassung nötig wenn zusätzlich externe Einrichtungen betreut werden (z. B. Lieferung von Radioisotopen) oder bei Beteiligung an relevanter Forschung
Sonstige Geräte | Anzahl |  | 8.8 | 0.0054624 | 0 | z.B.: Schilddrüsensonden, Aktivimeter, Gammasonden, Gammazähler, spezielle Isotopengeneratoren
Patient*innenabhängige Faktoren |  |  |  |  | 0
Verfahren ohne Bilddaten | Anzahl der Patient*innen |  | 17.6 | 0.010925 | 0 | z.B. Blutproben, Schilddrüsenaufnahmen, Sentinel-Lymphknoten-Mapping
Bildgebende Verfahren | Anzahl der Verfahren |  | 0.035 | 2.1726e-05 | 0 | Bildgebende Verfahren einschließlich planar, SPECT(/CT), PET/CT
Ambulante Radionuklidtherapien (z. B. 131I bei Thyreotoxikose) | Anzahl der Verfahren |  | 0.88 | 0.00054624 | 0 | Für Patient*innendosimetrie und Strahlenschutz
Stationäre Radionuklidtherapien (z. B. 131I bei Schilddrüsenkarzinom) | Anzahl /Jahr |  | 1.76 | 0.0010925 | 0 | Für Patient*innendosimetrie und Strahlenschutz
Komplexe Radionuklidtherapie (z. B. 131I mIBG (Metaiodobenzylguanidin), 177Lu, 90Y) | Anzahl /Jahr |  | 8.8 | 0.0054624 | 0 | Für Patient*innendosimetrie und Strahlenschutz
Risikobewertung bei schwangeren oder stillenden Patientinnen | Anzahl der Berechnungen/ Jahr |  | 3.52 | 0.002185 | 0 | Dosisabschätzung und Dokumentation der Ergebnisse
Strahlenschutzbezogene Faktoren und Gerätesicherheit |  |  |  |  | 0
Abteilungsspezifische Faktoren | Anzahl Abteilungen |  | 322.2 | 0.2 | 0 | für eine Nuklearmedizin-Einheit mit vier großen Bildgebungssystemen GGf. Anpassung des Faktors nötig: Dieser Faktor umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Strahlenschutz, die im weiteren nicht explizit aufgelistet sind. (§61 Vorbereitung, Arbeitsanweisungen…)
Zyklotron | Anzahl der Geräte |  | 161.1 | 0.1 | 0 | Beinhaltet nur die strahlenschutzbezogenen Tätigkeiten, die mit dem Betrieb eines Zyklotrons verbunden sind
Bettenstation für Radionuklidtherapie | Anzahl der Stationen |  | 161.1 | 0.1 | 0 | gilt für eine Nuklearmedizin-Therapiebettenstation mit 2–4 Betten und Abklinganlage ggf. Anpassung nötig
MR Sicherheit | Anzahl der Geräte |  | 16.11 | 0.01 | 0 | Sicherheitsmaßnahmen für MR-Geräte (Sicherheitstraining und Unterweisungen…)
Überprüfung der Personendosimetrie | Anzahl der überwachten Mitarbeiter*innen |  | 0.161 | 9.9938e-05 | 0 | Anzahl der überwachten Mitarbeiter*innen
Bewertung komplexer Strahlenexpositionsvorfälle | Anzahl der Fälle /Jahr (Mittelwert) |  | 8.055 | 0.005 | 0 | Umfasst das Vorfallmanagement (z. B. bei persönlicher Kontamination) oder im Falle einer berufsbedingten Dosis, die einen definierten Grenzwert überschreitet.
Risikobewertung für Mitarbeiter*innen | Anzahl der Fälle /Jahr (Mittelwert) |  | 16.11 | 0.01 | 0 | Beispiele: Berichte über die kumulierten Dosen oder die Bewertung der Fetaldosis bei schwangeren Arbeitnehmerinnen.
Dienstleistungsbezogene Faktoren |  |  |  |  | 0
Administration (in Abhängigkeit ob eigenständige Organisationseiheit) | 1 oder 0 |  | 322.2 | 0.2 | 0 | 1: für eigenständige Organisationseinheit (Stabstelle, Institut,… für Medizinphysik), z.B. für interne Besprechungen zu Budget, Planung von Aktivitäten und Personalangelegenheiten. 0: in Radiologie und Nuklearmedizin der/dem Abteilungsleiter*in unterstellt
Dosismanagement-Programm | Anzahl der Abteilungen |  | 64.44 | 0.04 | 0 | Bewertung typischer Dosen und verabreichter Aktivitäten bei Standarduntersuchungen für eine mittelgroße Abteilung. Vergleich mit diagnostischen Referenzwerten.
Qualitätsmanagement einschließlich klinischer Audits | wenn zutreffend dann 1, sonst 0 |  | 161.1 | 0.1 | 0 | Entwicklung und Überprüfung der Dokumentation zu Qualitätssicherung, Verfahren und zugehörigen Aufzeichnungen, Teilnahme an Qualitätssicherungs- und Sicherheitsausschüssen, Vorbereitung und Teilnahme an Audits und Akkreditierungsprozessen.
Gerätespezifikation und -bewertung | Anzahl der Beschaffungen/Jahr (Mittelwert) |  | 322.2 | 0.2 | 0 | für eine Einheit mittlerer Komplexität.
Abnahmeprüfung / Teilabnahmeprüfung | Anzahl der Prüfungen/Jahr (Mittelwert) |  | 32.22 | 0.02 | 0 | für eine Einheit mittlerer Komplexität: Einschließlich Inbetriebnahme und Entwicklung von Basiswerten für die Qualitätssicherung.
Strahlenschutzberatung für neue Installationen | Anzahl der Installationen /Jahr (Mittelwert) |  | 32.22 | 0.02 | 0 | Einschließlich Abschirmungsberechnung und Unterstützung beim Bewilligungsverfahren für eine durchschnittliche Installation.
Entwicklung von Testprotokollen | Anzahl der Protokolle |  | 80.55 | 0.05 | 0 | Entwicklung von Testprotokollen für Geräte, einschließlich zugehöriger Softwareentwicklung.
Ausbildungsbezogene Faktoren |  |  |  |  | 0
Erforderliche berufliche Fortbildung pro MP | Anzahl der MP |  | 32.22 | 0.02 | 0 | unter der Annahme von 30 Stunden pro Jahr, die durch Teilnahme an Kongressen, Workshops… erbracht werden (=150h in 5 Jahren)
Fortbildungen pro MP | Anzahl der MP |  | 32.22 | 0.02 | 0 | weitere Fortbildungsmaßnahmen pro MP (z.B. Brandschutz, in House Training, Strahlenschutz, Hygiene, Einschulungen, Notfallübungen)
Durchführung von Schulungen | Zahl der Stunden (alle MP zusammen) |  | 3.222 | 0.002 | 0 | Schulung von Gesundheitsfachkräften (einschließlich Durchführung und Vorbereitung). Pro Vortragsstunde zwei Stunden Vorbereitung
Ausbildungen zur Medizinphysikerin/zum Medizinphysiker | Zahl der Auszubildenden |  | 199.764 | 0.124 | 0

## ÖGMP Radiologie
ÖGMP-Empfehlungen zum Personalbedarf von Medizinphysiker*innen 2026 | [6 empty] | #VALUE!
Radiologie | Diagnostische und interventionelle Radiologie
Klinik / Institut: |  | Eingabe | MP Stunden | Parameter | MP Vollzeit
| Jahresarbeitszeit in Stunden/MP | 1611 |  |  | FTE | Jahresarbeitszeit in Stunden pro MP. 1611=(250Arbeitstage-10Krankenstandstage-28Urlaubstage)*38Stunden/5Arbeitstage
Personalempfehlung | Einheit |  |  |  | 0 | Erläuterung
Geräteabhängige Faktoren |  |  |  |  | 0
CT-Scanner | Anzahl |  | 70.4 | 0.0437 | 0 | Gilt für stationäre und mobile Scanner in der Radiologie und Strahlentherapie, nicht für CBCT-Einheiten für Zahnmedizin und Angiographie
Stationäre Röntgeneinheit | Anzahl |  | 17.6 | 0.010925 | 0 | Panorama-Zahnfilm- und CBCT-Einheiten sind hier enthalten. Digitale Detektoren werden separat gezählt, falls zutreffend
Mammographieeinheit | Anzahl |  | 35.2 | 0.02185 | 0 | für analoge und digitale Einheiten, auch für Biopsie und Tomosynthese
Einheiten für Röntgenbiopsieanalysen | Anzahl |  | 1.76 | 0.0010925 | 0 | —
Durchleuchtungseinheit | Anzahl |  | 17.6 | 0.010925 | 0 | stationäre und mobile C-Bogen-Einheiten für Durchleuchtung
Interventionelle Durchleuchtungseinheit | Anzahl |  | 35.2 | 0.02185 | 0 | stationäre und mobile Einheiten für interventionelle Verfahren
Tragbare/mobile Röntgeneinheit | Anzahl |  | 7.04 | 0.00437 | 0 | Digitale Detektoren werden separat gezählt, falls zutreffend
Intraorales Dentalröntgen, DEXA Gerät | Anzahl |  | 1.76 | 0.0010925 | 0 | DEXA: Dual-Energy-Röntgenabsorptiometrie
Computerradiographie-Detektoren | Anzahl der Platten |  | 1.76 | 0.0010925 | 0 | —
Diagnostische Radiologiedetektoren | Anzahl der Detektoren |  | 7.04 | 0.00437 | 0 | —
Bildanzeigegerät | Anzahl der Paare |  | 1.76 | 0.0010925 | 0 | Gilt nur für primäre Befundungsstationen
Magnetresonanztomograph | Anzahl |  | 70.4 | 0.0437 | 0 | Sicherheitsaufgaben sind hier nicht enthalten
Ultraschalleinheit | Anzahl |  | 3.52 | 0.002185 | 0 | Beinhaltet alle klinisch verwendeten Sonden
Lese- und Druckgeräte | Anzahl |  | 3.52 | 0.002185 | 0 | für Computerradiographie-Reader und Laserdrucker
Patient*innenabhängige Faktoren |  |  |  |  | 0
CT-Untersuchungen | Zahl der Verfahren |  | 0.0176 | 1.0925e-05 | 0 | —
Interventionelle Radiologie- und Kardiologie | Zahl der Verfahren |  | 0.0352 | 2.185e-05 | 0 | —
Planare Untersuchungen (Röntgen, Durchleuchtung, Mammographie, etc.) (pro 1000 Verfahren) | Anzahl/Jahr |  | 0.00176 | 1.0925e-06 | 0 | —
individuelle Dosimetrie für einzelne Patient*innen bei hochdosierten Verfahren (z. B. Hautdosen) | Zahl der Fälle/Jahr (Mittelwert) |  | 3.52 | 0.002185 | 0 | inklusive Dokumentaion und Berichterstattung der Ergebnisse
Risikobewertung für schwangere Patientinnen | Zahl der Fälle/Jahr (Mittelwert) |  | 3.52 | 0.002185 | 0 | Beinhaltet Dosisbewertung und Berichterstattung der Ergebnisse
Strahlenschutzbezogene Faktoren und Gerätesicherheit |  |  |  |  | 0
Abteilungsspezifische Faktoren diagnostische Radiologie | Anzahl der Abteilungen |  | 88 | 0.054624 | 0 | gilt für eine typische Radiologieabteilungseinheit mit aus 3 CT-Scannern und 10 Röntgenräumen. Ggf. Anpassung nötig
Abteilungsspezifische Faktoren für interventionelle Radiologie (Katheterlabor) | Anzahl der Abteilungen |  | 88 | 0.054624 | 0 | gilt für eine Katheterlaboreinheit mit zwei interventionellen Räumen besteht. Ggf. Anpassung nötig
MR Sicherheit | Anzahl der Scanner |  | 17.6 | 0.010925 | 0 | Sicherheitsmaßnahmen für MR-Geräte (Sicherheitstraining und Unterweisungen…)
Laserschutz | 1 = mittelgroße Klinik |  | 24.165 | 0.015 | 0 | Laserschutzbeauftragte*r: Überwachung des sicheren Betriebs, Unterweisung des Personals, Kontrolle der Schutzausrüstung, Faktor ggf. anpassen
Überprüfung der Personendosimetrie | Anzahl der überwachten Mitarbeiter*innen |  | 0.176 | 0.00010925 | 0 | Anzahl der überwachten Mitarbeiter*innen
Bewertung komplexer Strahlenexpositionsvorfälle | Zahl der Fälle pro Jahr |  | 8.8 | 0.0054624 | 0 | Umfasst das Vorfallmanagement (z. B. bei persönlicher Kontamination) oder im Falle einer berufsbedingten Dosis, die einen definierten Grenzwert überschreitet.
Risikobewertung für Mitarbeiter*innen | Zahl der Fälle pro Jahr |  | 17.6 | 0.010925 | 0 | Beispiele: Berichte über die kumulierten Dosen oder die Bewertung der Fetaldosis bei schwangeren Arbeitnehmerinnen.
Dienstleistungsbezogene Faktoren |  |  |  |  | 0
Administration | 1= zutreffend |  | 352 | 0.2185 | 0 | Gilt nur für eigenständige Organisationseinheiten für Medizinische Physik.z.B. für interne Besprechungen zu Budget, Planung von Aktivitäten und Personalangelegenheiten; ggf. Anpassung notwendig
Dosismanagement-Programm | 1 = mittelgroße Klinik |  | 70.4 | 0.0437 | 0 | Bewertung typischer Dosen bei Standarduntersuchungen, Vergleich mit diagnostischen Referenzwerten. Ggf. Anpassung erforderlich nach Klinikgröße bzw. Abschätzung des Aufwands bei manueller Ermittlung
Qualitätsmanagement einschließlich klinischer Audits | 1 = mittelgroße Klinik |  | 176 | 0.10925 | 0 | Entwicklung und Überprüfung der Dokumentation zu Qualitätssicherung, Verfahren und zugehörigen Aufzeichnungen, Teilnahme an Qualitätssicherungs- und Sicherheitsausschüssen, Vorbereitung und Teilnahme an Audits und Akkreditierungsprozessen.
Gerätespezifikation und -bewertung | Anzahl der Beschaffungen/Jahr (Mittelwert) |  | 352 | 0.2185 | 0 | für eine Einheit mittlerer Komplexität.
Abnahmeprüfung / Teilabnahmeprüfung | Zahl der Prüfungen/Jahr (Mittelwert) |  | 35.2 | 0.02185 | 0 | für eine Einheit mittlerer Komplexität: Einschließlich Inbetriebnahme und Entwicklung von Basiswerten für die Qualitätssicherung.
Strahlenschutzberatung für neue Installationen (pro Raum) | Anzahl der Installationen /Jahr (Mittelwert) |  | 35.2 | 0.02185 | 0 | Einschließlich Abschirmungsberechnung und Unterstützung beim Bewilligungsverfahren für eine durchschnittliche Installation.
Entwicklung von Testprotokollen | Anzahl der Protokolle |  | 88 | 0.054624 | 0 | Entwicklung von Testprotokollen für Geräte, einschließlich zugehöriger Softwareentwicklung.
Ausbildungsbezogene Faktoren |  |  |  |  | 0
Erforderliche berufliche Fortbildung pro MP | Anzahl der MP |  | 30 | 0.018622 | 0 | unter der Annahme von 30 Stunden pro Jahr, die durch Teilnahme an Kongressen, Workshops… erbracht werden (=150h in 5 Jahren)
Fortbildungen pro MP | Anzahl der MP |  | 30 | 0.018622 | 0 | weitere Fortbildungsmaßnahmen pro MP (z.B. Brandschutz, in House Training, Strahlenschutz, Hygiene, Einschulungen, Notfallübungen)
Durchführung von Schulungen | Zahl der Stunden (alle MP zusammen) |  | 3 | 0.0018622 | 0 | Schulung von Gesundheitsfachkräften (einschließlich Durchführung und Vorbereitung) z.B: für Strahlenschutz, Einführung neuer Geräte, neuer Techniken...
Ausbildung zur/zum MP | Zahl der Auszubildenden |  | 200 | 0.12415 | 0